

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μυτιλήνης. **Αρ. πρωτ.:** 2810/8-3-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **100** | **Μαστός 1΄΄ γαλβ.** |  |  |
| **2** | **30** | **Μαστός 2΄΄ γαλβ.** |  |  |
| **3** | **20** | **Φρεάτιο (καπάκι) 40Χ40 Β125** |  |  |
| **4** | **30** | **Κολάρο παροχής Φ50Χ3/4΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** |  |  |
| **5** | **50** | **Κολάρο παροχής Φ63Χ1΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** |  |  |
| **6** | **10** | **Κολάρο παροχής Φ90Χ1/5΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** |  |  |
| **7** | **20** | **Κολάρο παροχής 1΄΄Χ1΄΄ ορειχ.(κλέφτης)** |  |  |
| **8** | **50** | **Ρακόρ Μ.Σ 1΄΄ αρς.ορειχ.** |  |  |
| **9** | **300** | **Ρακόρ Μ.Σ. Φ15Χ1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** |  |  |
| **10** | **300** | **Ρακόρ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** |  |  |
| **11** | **100** | **Ρακόρ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ θηλ..ορειχ.** |  |  |
| **12** | **100** | **Ρακόρ Φ32Χ1΄΄ αρσ..ορειχ.** |  |  |
| **13** | **30** | **Σύνδεσμος Φ32 ορειχ.** |  |  |
| **14** | **100** | **Σύνδεσμος Φ18Χ2,5 ορειχ.** |  |  |
| **15** | **50** | **Βάνα 1΄΄ (τύπου cim)** |  |  |
| **16** | **30** | **Βάνα 2΄΄ (τύπου cim)** |  |  |
| **17** | **20** | **Βάνα αρσ/θηλ 1/2΄΄** |  |  |
| **18** | **30** | **Βάνα Φ15 Μ.Σ.(τυπου cim)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………