

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος με παρελκόμενα στην Δ.Κ.Νέων Κυδωνιών της Δ.Ε.Λουτρόπολης Θερμής.  **Αρ. πρωτ.:** 1494/8-2-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντλητικό συγκρότημα:**  **Παροχή 10m3/h μανομετρικό 150m**  **Βάθος γεώτρησης 130m,**  **Προδιαγραφές : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-09-04-00:2009** |  |  |
| **2** | **130m** | **Η υφιστάμενη σωλήνα γεωτρήσεων 2 1/2 ’’ σιδερένια θα αντικατασταθεί με σωλήνα Φ75 P.E 20ATM ή σωλήνα pvc γεωτρήσεων 2 1/2΄΄ 25atm μαζί με τα παρελκόμενα** |  |  |
| **3** | **140m** | **Συρματόσχοινο Φ10 ανοξείδωτo** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………