

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας wilo για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μήθυμνας.  **Αρ. πρωτ.:** 3631/28-3-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων** |  |  |
| **2** | **1** | **Ο-rings στεγανοποίησης** |  |  |
| **3** | **1** | **Πτερωτή** |  |  |
| **4** | **7lt** | **Λάδι ψύξης κινητήρα στεγανών** |  |  |
| **Στοιχεία αντλίας:**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **Μ-TYPE: FK17.1-4/8K**  **P-TYP: WILO-EMU FA 10.41E**  **Nr: 650053130**  **MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 1385 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400 VOLT**  **ΙΣΧΥΣ: 4KW**  **ΑMP: 9.5Amp**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **(Η) : 6.3m (Q): 65.4m3/h Φimp: 183mm** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………