

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας wilo για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μήθυμνας. **Αρ. πρωτ.:** 3631/28-3-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων**  |  |  |
| **2** | **1** | **Ο-rings στεγανοποίησης** |  |  |
| **3** | **1** | **Πτερωτή** |  |  |
| **4** | **7lt** | **Λάδι ψύξης κινητήρα στεγανών** |  |  |
| **Στοιχεία αντλίας:****ΜΑΡΚΑ: WILO****Μ-TYPE: FK17.1-4/8K****P-TYP: WILO-EMU FA 10.41E****Nr: 650053130****MFY: 2008****ΣΤΡΟΦΕΣ: 1385 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400 VOLT****ΙΣΧΥΣ: 4KW****ΑMP: 9.5Amp****ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:****(Η) : 6.3m (Q): 65.4m3/h Φimp: 183mm** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………