

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 28/ 3/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.3631

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας wilo για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μήθυμνας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων** | **1** |
| **2** | **Ο-rings στεγανοποίησης** | **1** |
| **3** | **Πτερωτή** | **1** |
| **4** | **Λάδι ψύξης κινητήρα στεγανών** | **7lt** |
| **Στοιχεία αντλίας:**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **Μ-TYPE: FK17.1-4/8K**  **P-TYP: WILO-EMU FA 10.41E**  **Nr: 650053130**  **MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 1385 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400 VOLT**  **ΙΣΧΥΣ: 4KW**  **ΑMP: 9.5Amp**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **(Η) : 6.3m (Q): 65.4m3/h Φimp: 183mm** | | |

**ΠΛΗΡ.ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:**Δευτέρα 2-4-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :**Τρίτη 3-4-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ