

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 17/ 5/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.5551

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Εργασίες για την επισκευή διαρροής κενωτηρίου παλαιάς δεξαμενής της Δ.Κ. Σκαλοχωρίου της Δ.Ε. Καλλονής.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Οι σωλήνες της εκκένωσης των δυο θαλάμων της παλαιάς δεξαμενής πρέπει να αντικατασταθούν, λόγω διαρροής. Για την ανωτέρω εργασία απαιτείται η διάνοιξη με κομπρεσέρ των οπών που διέρχονται οι παλιές σωλήνες-εγκατάσταση καινούργιων σωλήνων και στεγανοποίηση με ειδικό ρητινούχο υλικό μέσα και έξω (κατάλληλο για πόσιμο νερό).Η δεξαμενή έχει δυο θαλάμους.** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΒΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6934986544**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 25-5-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 29-5-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ