

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 19/ 6/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 6911

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια σωλήνα με παρελκόμενα για την αντικατάσταση δικτύου στην περιοχή Αγ.Στέφανος της Δ.Ε.Μανδαμάδου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Κολάρο παροχής Φ50 Χ 1’’ πλαστική βίδα 16Α** | **8** |
| **2** | **Ρακόρ Φ50 Χ 1 1/2’’ θηλ.ορειχ.** | **1** |
| **3** | **Ρακόρ Φ63 Χ 1 1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** | **1** |
| **4** | **Σύνδεσμος Φ50 ορειχ.** | **3** |
| **5** | **Σωλήνα Φ50 10ΑΤΜ 3ης γεν.** | **250m** |
| **6** | **Τάπα Φ50 ΡΕ** | **1** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 22-6-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 25-6-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ