

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 16/ 4/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.4198

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση ΄΄Κουλβάντερα΄΄ της Δ.Κ.Τρύγονα της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 4΄΄ με τα εξής χαρακτηριστικά:**  **Τριφασικός κινητήρας εως 5,5HP**  **Αντλία παροχής 8m3/h και 40m μανομετρικό** | **1** |
| **2** | **Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4mm2** | **70m** |

**ΠΛΗΡ:ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.2251024444**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 20-4-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 23-4-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ