

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 26/ 4/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.4653

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ευεργέτουλα.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΒΑΝΑ Φ80 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.** | **5** |
| **2** | **ΒΑΝΑ Φ100 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.** | **5** |
| **3** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ230mm** | **20** |
| **4** | **ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN80(85-107η84-105η88-105)** | **5** |
| **5** | **ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN100(107.2-133.2ή104-132)** | **3** |
| **6** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1''** | **1** |
| **7** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2''** | **1** |
| **8** | **ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚ.ΛΥΜΑΤΩΝ 5Μ** | **30** |
| **9** | **ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚ.ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ** | **20** |
| **10** | **ΜΟΥΦΑ Φ250 ΑΠΟΧ.** | **5** |
| **11** | **ΣΩΛΗΝ.Φ250 PVC ΑΠΟΧ (Σ41)** | **12** |
| **12** | **ΣΩΛΗΝ.Φ315 PVC ΑΠΟΧ (Σ41)** | **24** |
| **13** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ250 ΑΠΟΧ.** | **20** |
| **14** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 ΑΠΟΧ.** | **20** |
| **15** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 ΑΠΟΧ.** | **20** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 4-5-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 7-5-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ