

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 16/ 7/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.7960

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Επισκευή διαρροών δεξαμενής ΄΄Βαταχτι΄΄ στην περιοχή Αγ.Ισίδωρος της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Στη δεξαμενή ΄΄Βαταχτί΄΄ ενώ έγιναν ενέργειες και αποκαταστάθηκαν οι διαρροές του αριστερού τμήματος του θαλάμου δικλείδων τώρα παρουσιάζει πρόβλημα διαρροών το δεξιό τμήμα.****Άμεση αποκατάσταση των διαρροών σωλήνων βανών κ.τ.λ. ή κενωτηρίου ή εξόδου δεξαμενής** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 20-7-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 23-7-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ