ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 7/ 6/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.6324

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μανδαμάδου.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ. | 10 |
| 2 | ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | 5 |
| 3 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | 10 |
| 4 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 1/2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | 10 |
| 5 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. | 100 |
| 6 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400 | 5 |
| 7 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400 | 2 |
| 8 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ800 D400 | 2 |
| 9 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B 125 | 2 |
| 10 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125 | 20 |
| 11 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | 60 |
| 12 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | 200 |
| 13 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ | 5 |
| 14 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 | 100 |
| 15 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | 100 |
| 16 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm | 8 |
| 17 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ | 10 |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ | 5 |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE | 2 |
| 20 | ΦΛΟΤΕΡ 2'' ΠΛΗΡΕΣ | 4 |
| 21 | ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ | 5 |
| 22 | ΓΩΝΙΑ Φ40 Β.Τ. PE | 10 |
| 23 | ΤΑΥ Φ40 Β.Τ. PE | 10 |
| 24 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ) | 20 |
| 25 | ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ | 5 |
| 26 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ | 10 |
| 27 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ160 ΡΕ | 5 |
| 28 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ | 20 |
| 29 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ | 20 |
| 30 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ | 20 |
| 31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ | 30 |
| 32 | ΤΑΥ Φ90Χ3 ΑΡ.ΡΕ | 5 |
| 33 | ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ. | 20 |
| 34 | ΓΩΝΙΑ Φ200/90° PVC ΑΠΟΧ. | 10 |
| 35 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ315/45 PVC ΑΠΟΧ. | 5 |
| 36 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ | 10 |
| 37 | ΜΟΥΦΑ Φ110 ΥΠ. | 5 |
| 38 | ΜΟΥΦΑ Φ315 ΥΠ. | 10 |
| 39 | ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ. | 20 |
| 40 | ΚΛΑΠΕ Φ125 ΑΠΟΧ. REDI | 2 |

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη13-6-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Πέμπτη 14-6-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ