

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 7/ 6/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.6324

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μανδαμάδου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ.** | **10** |
| **2** | **ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **5** |
| **3** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** | **10** |
| **4** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 1/2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** | **10** |
| **5** | **ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.** | **100** |
| **6** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400** | **5** |
| **7** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400** | **2** |
| **8** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ800 D400** | **2** |
| **9** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B 125** | **2** |
| **10** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125** | **20** |
| **11** | **ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ** | **60** |
| **12** | **ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν.** | **200** |
| **13** | **ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ** | **5** |
| **14** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200** | **100** |
| **15** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.** | **100** |
| **16** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm** | **8** |
| **17** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ** | **10** |
| **18** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ** | **5** |
| **19** | **ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE** | **2** |
| **20** | **ΦΛΟΤΕΡ 2'' ΠΛΗΡΕΣ** | **4** |
| **21** | **ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ** | **5** |
| **22** | **ΓΩΝΙΑ Φ40 Β.Τ. PE** | **10** |
| **23** | **ΤΑΥ Φ40 Β.Τ. PE** | **10** |
| **24** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ)** | **20** |
| **25** | **ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ** | **5** |
| **26** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ** | **10** |
| **27** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ160 ΡΕ** | **5** |
| **28** | **ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ** | **20** |
| **29** | **ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ** | **20** |
| **30** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ** | **20** |
| **31** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ** | **30** |
| **32** | **ΤΑΥ Φ90Χ3 ΑΡ.ΡΕ** | **5** |
| **33** | **ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ.** | **20** |
| **34** | **ΓΩΝΙΑ Φ200/90° PVC ΑΠΟΧ.** | **10** |
| **35** | **ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ315/45 PVC ΑΠΟΧ.** | **5** |
| **36** | **ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ** | **10** |
| **37** | **ΜΟΥΦΑ Φ110 ΥΠ.** | **5** |
| **38** | **ΜΟΥΦΑ Φ315 ΥΠ.** | **10** |
| **39** | **ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ.** | **20** |
| **40** | **ΚΛΑΠΕ Φ125 ΑΠΟΧ. REDI** | **2** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Τετάρτη13-6-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Πέμπτη 14-6-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ