

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 16/ 5/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.5470

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υποβρύχια αντλία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Υποβρύχια αντλία 2΄΄ έξοδο με θηλυκό σπείρωμα.** **Μονοφασική 230V με ενσωματομένο φλοτέρ.****Εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτη με διέλευση στερεών 50mm****1,5 HP****Βάρος εως 25kgr****Σε μανομετρικό 5m παροχή 30m3/h****Σε μανομετρικό 15m παροχή 3,5m3/h** | **3** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 18-5-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 21-5-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ