

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 11/ 7/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.7759

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας ΡΤ620 για το αντλιοστάσιο ύδευσης στη τοποθεσία Ξεροκάμπι της Δ.Ε.Αγιάσος.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας ΡΤ620 από δεξαμενή εμβέλειας 15km** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 13-7-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 16-7-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ