

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 9/ 2/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.1576

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή μεταλλικού κουβούκλιου για την προστασία και ασφάλεια του πιεστικού συγκροτήματος στους Πύργους Περάματος της Δ.Ε. Γέρας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Μεταλλικό κουβούκλιο διαστάσεων 100cm X 100cm X 100cm. Πέντε (5) πλευρές από λαμαρίνα (μπακλαβαδωτή) 2,5mm και σκελετός από γωνία 50mm X 50mm βαμμένος με αντισκωριακή βαφή. Στην επάνω πλευρά θα τοποθετηθούν δυο (2) χερούλια για να μεταφέρεται και στην κάτω πλευρά θα υπάρχουν δυο (2) λαμάκια με τρύπα για να κλειδώνεται.** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:**Πέμπτη 15-2-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :**Παρασκευή 16-2-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deymyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ