

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 8/ 2/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.1494

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος με παρελκόμενα στην Δ.Κ.Νέων Κυδωνιών της Δ.Ε.Λουτρόπολης Θερμής.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Αντλητικό συγκρότημα:**  **Παροχή 10m3/h μανομετρικό 150m**  **Βάθος γεώτρησης 130m,**  **Προδιαγραφές : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009** | **1** |
| **2** | **Η υφιστάμενη σωλήνα γεωτρήσεων 2 1/2 ’’ σιδερένια θα αντικατασταθεί με σωλήνα Φ75 P.E 20ATM ή σωλήνα pvc γεωτρήσεων 2 1/2΄΄ 25atm μαζί με τα παρελκόμενα** | **130m** |
| **3** | **Συρματόσχοινο Φ10 ανοξείδωτo** | **140m** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:**Πέμπτη 22-3-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :**Παρασκευή 23-3-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deymyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ