

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 14/ 2/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.1760

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλίας ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο της Δ.Ε Σκάλας Συκαμνιάς της Δ.Ε Μήθυμνας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Αντία ακαθάρτων με κοπτήρα** **Χαρακτηριστικά:****25m3/h στα 15m μανομετρικό****3m3/h στα 55m μανομετρικό** | **1** |

 **ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:**Τρίτη 20-2-2018και ώρα 14:30

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :**Τετάρτη 21-2-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ