

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 8/ 3/ 2017

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.2810

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μυτιλήνης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Μαστός 1΄΄ γαλβ.** | **100** |
| **2** | **Μαστός 2΄΄ γαλβ.** | **30** |
| **3** | **Φρεάτιο (καπάκι) 40Χ40 Β125** | **20** |
| **4** | **Κολάρο παροχής Φ50Χ3/4΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** | **30** |
| **5** | **Κολάρο παροχής Φ63Χ1΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** | **50** |
| **6** | **Κολάρο παροχής Φ90Χ1/5΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** | **10** |
| **7** | **Κολάρο παροχής 1΄΄Χ1΄΄ ορειχ.(κλέφτης)** | **20** |
| **8** | **Ρακόρ Μ.Σ 1΄΄ αρς.ορειχ.** | **50** |
| **9** | **Ρακόρ Μ.Σ. Φ15Χ1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** | **300** |
| **10** | **Ρακόρ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** | **300** |
| **11** | **Ρακόρ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ θηλ..ορειχ.** | **100** |
| **12** | **Ρακόρ Φ32Χ1΄΄ αρσ..ορειχ.** | **100** |
| **13** | **Σύνδεσμος Φ32 ορειχ.** | **30** |
| **14** | **Σύνδεσμος Φ18Χ2,5 ορειχ.** | **100** |
| **15** | **Βάνα 1΄΄ (τύπου cim)** | **50** |
| **16** | **Βάνα 2΄΄ (τύπου cim)** | **30** |
| **17** | **Βάνα αρσ/θηλ 1/2΄΄** | **20** |
| **18** | **Βάνα Φ15 Μ.Σ.(τυπου cim)** | **30** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:**Παρασκευή 9-3-2018και ώρα 13:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :**Παρασκευή 9-3-2018και ώρα 13:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Ετοιμοπαράδοτα

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ