

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 28/ 3/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.3634

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια καπακιού φρεατίου για την κάλυψη ηλεκτροβάνας στην Δ.Κ. Κλειού της Δ.Ε Μανδαμάδου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Καπάκι φρεατίου καθαρών διαστάσεων 75cmX85cm.Πάχος λαμαρίνας (μπακλαβαδωτή) 2,5mm. Πλαίσιο φρεατίου από γωνία 5cmΧ5cm. Πλαίσιο καπακιού από γωνία 4cmΧ4cm.**  **Οι εξωτερικές τελικές διαστάσεις της κατασκευής θα είναι 100cmX 110cm. Το καπάκι θα είναι ανοιγόμενο από τη μια μεριά θα τοποθετηθούν μεντεσέδες και από την άλλη θα υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο** | **2** |

**ΠΛΗΡ:ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΕΜΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6977714704**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:**Δευτέρα 2-4-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :**Τρίτη 3-4-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ