

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 8/ 5/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.5110

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αποθήκης της ΔΕΥΑ Λέσβου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3P 11KW 230V AC 1NO 1NC** | **5** |
| **2** | **ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3P 7,5KW 230V AC 1NO 1NC** | **5** |
| **3** | **ΡΕΛΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ PT418 ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **2** |
| **4** | **ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ PT414 ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **5** | **ΡΕΛΕ ΕΠΙΤΗΡ. ΑΣΥΜΕΤ. ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ PT431-11 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **6** | **ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3P 15KW 230V AC 1NO 1NC** | **5** |
| **7** | **ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3P 20KW 230V AC 1NO 1NC** | **5** |
| **8** | **ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ Ν.Ο** | **10** |
| **9** | **ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ Ν.C** | **10** |
| **10** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 10Α** | **5** |
| **11** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 6Α** | **5** |
| **12** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 16Α** | **5** |
| **13** | **ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α 6ΚΑ** | **5** |
| **14** | **ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΟΚ/ΣΗΣ 4-60sec PT422** | **5** |
| **15** | **ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **10** |
| **16** | **ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ C3Χ32Α 6kA** | **5** |
| **17** | **ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ C3Χ40Α 6kA** | **5** |
| **18** | **ΡΕΛΕ (ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ) ΓΥΑΛΙΝΟ 230V/220V~ΠΗΝΙΟ 11 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **19** | **ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΟΚ/ΣΗΣ 1-15min PT421-11ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **20** | **ΡΕΛΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT611-Α2 ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **21** | **ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT612 ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **22** | **ΡΕΛΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ 417 ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **4** |
| **23** | **ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟ PT420** | **2** |
| **24** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Φ22 1-0-2 (3ΘΕΣΕΩΝ)** | **5** |
| **25** | **ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ C3Χ16Α 6kA** | **5** |
| **26** | **ΡΕΛΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ PT418 ΜΕ 8 ΠΟΔΙΑ** | **2** |
| **27** | **ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ PT414 ΜΕ 8 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **28** | **ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ PT414S ΜΕ 11 ΠΟΔΙΑ** | **4** |
| **29** | **ΡΕΛΕ ΕΠΙΤΗΡ. ΑΣΥΜΕΤ. ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ PT431-8 ΠΟΔΙΑ** | **10** |
| **30** | **ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ΜΕ 8 ΠΟΔΙΑ** | **5** |
| **31** | **ΡΕΛΕ ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΡΤ 680** | **2** |
| **32** | **ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΟΚ/ΣΗΣ 1-15min PT424-11ΠΟΔΙΑ** | **4** |
| **33** | **ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΛΕ ΠΟΜΠΟΥ PT683** | **2** |
| **34** | **ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **10** |
| **35** | **ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 7m** | **5** |
| **36** | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ 24H 220V~** | **5** |
| **37** | **ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΙΚΟ** | **10** |
| **38** | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ 220V~** | **2** |
| **39** | **ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤ. ΤΗΛΕΧ/ΣΜΟΥ PDIP141** | **5** |
| **40** | **ΤΑΙΝΙΑ Νο23 ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ 19mm X 9,15m** | **10** |
| **41** | **ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΟΤΙΚΗ 19mm X 20m** | **30** |
| **42** | **ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡ. 540Χ7,8 (100τεμ)** | **4** |
| **43** | **ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 16ΑΤΜ** | **2** |
| **44** | **ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ RANGO** | **2** |
| **45** | **ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ** | **4** |
| **46** | **ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **4** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Τρίτη 15-5-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τετάρτη 16-5-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ