

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 18/ 6/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 6819

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος μαζί με παρελκόμενα στην γεώτρηση της Δ.Κ.Σκαλοχωρίου της Δ.Ε.Καλλονής.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Αντλητικό συγκρότημα το οποίο στα 100m να καταθλίβει (15-18)m3/h 4’’** | **1** |
| **2** | **Καλώδιο για υποβρύχιο συγκρότημα 4 Χ 6** | **110m** |
| **3** | **Καλώδιο για ηλεκτρόδια υποβρύχιου συγκροτήματος 2 Χ 1,5** | **110m** |
| **4** | **Ηλεκτρόδια γεώτρησης** | **2** |
| **5** | **Σωλήνες γεωτρήσεων βαρέου τύπου τρίμετρες 2 1/2’’** | **24τεμ** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Τετάρτη 20-6-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Πέμπτη 21-6-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ