

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 20/ 6/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.6942

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **10** |
| **2** | **ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **100** |
| **3** | **ΤΑΠΑ 2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** | **10** |
| **4** | **ΤΑΠΑ 2 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** | **10** |
| **5** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 D400 (MANTEM)** | **3** |
| **6** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ50 C250 (MANTEM)** | **4** |
| **7** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 C250 (MANTEM)** | **3** |
| **8** | **NTIZA INOX M16** | **10** |
| **9** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 ΟΡΕΙΧ.** | **20** |
| **10** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΟΡΕΙΧ.** | **18** |
| **11** | **ΒΑΝΑ 1 1/4'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** | **8** |
| **12** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ250mm** | **18** |
| **13** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ500mm** | **2** |
| **14** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ600mm** | **1** |
| **15** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.155-175Χ300mm** | **18** |
| **16** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ350mm** | **8** |
| **17** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2''** | **5** |
| **18** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΒΤ ΡΕ** | **30** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Δευτέρα 25-6-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 26-6-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ