

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 22/ 6/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.7003

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:**  Οικοδομικές εργασίες, επισκευής-συντήρησης αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Κ. Λουτρών της Δ.Ε.Μυτιλήνης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Η επισκευή και συντήρηση αφορά τα αντλιοστάσια Επτά Βουνά (2 κτίρια), Χαραμίδας, Σκ.Λουτρών και Γιαμόγλου.**  **Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:**   * **Επισκευή τσιμεντοπλακών με συντήρηση και αποκατάσταση των σιδήρων με κατάλληλα υλικά εσωτερικά και εξωτερικά.** * **Επισκευή-αποκατάσταση επιχρισμάτων (σοβάδες) όπου απαιτείται εσωτερικά και εξωτερικά.** * **Ελαιοχρωματισμοί περιμετρικά με αστάρι και ακρυλικό, τσιμεντόπλακα με αστάρι μονωτικό εξωτερικά, πλαστικό χρώμα εσωτερικά.** * **Βαφή μεταλλικών επιφανειών πόρτες, παράθυρα, καπάκια οροφής, γερανογέφυρες κ.τ.λ. (τρίψιμο, αστάρι, λαδομπογιά) εσωτερικά και εξωτερικά.**   **Το κάθε αντλιοστάσιο έχει επιφάνεια ~10m2, ύψος ~3m, καλύπτονται όλα με τσιμεντόπλακα και διαθέτουν μεταλλικές πόρτες και παράθυρα.** | **5** |

**ΠΛΗΡ:ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806756**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Δευτέρα 2-7-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 3-7-20187και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ