

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 10/ 7/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.7692

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση λειτουργίας αυτοματισμού πίνακα γεώτρησης ΄΄Αντρίκου΄΄ της Δ.Ε.Μήθυμνας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Ασφάλειες μαχαιρωτές NHC1 100A** | **3** |
| **2** | **Ρελέ ισχύος με πηνίο 230V και ενσωματωμένες επαφές 1NC και 1NO. Τύπος ρελέ: 1. TELEMECANIQUE LC1D6511 230V 1NC+1NO**  **2. TELEMECANIQUE LC1D5011 230V 1NC+1NO**  **3. TELEMECANIQUE LC1D4011 230V 1NC+1NO** | **3** |

**ΠΛΗΡ:ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.2251024444**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 13-7-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 16-7-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ