

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 12/ 7/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.7814

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υποβρύχιων αντλίων ακαθάρτων στα αντλιοστάσια ΄΄Μόλια΄΄ και ΄΄Μητρέλια΄΄ της Δ.Ε.Μήθυμνας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων με πτερωτή VORTEX για αστικά λύματα**   * **30m3/h στα 10m** * **Μέγιστο βάθος κατάδυσης 10m** * **Μέγιστη διέλευση στερεών 35-50mm** * **Στόμιο εξόδου 1 1/2΄΄-2΄΄** * **Σώμα αντλίας-σώμα κινητήρα-πτερωτή και φίλτρο αναρρόφησης ανοξείδωτοι** * **Διπλός μηχανικός στυπιοθλήπτης. Τάση 230V +-10%** * **Καλώδιο 10m με ενσωματωμένο ηλεκτρικό φλοτέρ** * **Διπολικός κινητήρας ξηρού τύπου με θερμική προστασία** | **2** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Πέμπτη 12-7-2018και ώρα 13:30

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Πέμπτη 12-7-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Παράδοσης :** Ετοιμοπαράδοτο

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ