

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 19/ 7/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 8116

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση ΄΄Κουλβάντερα΄΄της Δ.Κ.Τρύγονα της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεώτρησης 4΄΄ και σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ63 16ατμ 70m (εάν χρήζει αλλαγής).****Χαρακτηριστικά αντλητικού συγκροτήματος:****Κινητήρας τριφασικός ισχύος 4 εως 5,5hp, αντλία με παροχή 14-15m3/h με περιοχή λειτουργίας στη μέση της καμπύλης λειτουργίας και μανομετρικό 40m. Προβλέπονται όλα τα παρελκόμενα που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος.** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.2251024444**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Πέμπτη 19-7-2018και ώρα 13:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Πέμπτη 19-7-2018και ώρα 13:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Ετοιμοπαράδοτο

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ